Приложение
к решению Совета депутатов 
Белгородского муниципального округа
от «___» _______20__ г. № ___
Местные нормативы градостроительного проектирования

Белгородского муниципального округа

Белгородской области
Оглавление

3I.
Основная часть


31.1.
Введение


31.2.
Термины и определения


41.3.
Общие положения


61.4.
Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения


61.4.1
Расчетные показатели в области электроснабжения


91.4.2
Расчетные показатели в области газоснабжения


111.4.3
Расчетные показатели в области теплоснабжения


111.4.4
Расчетные показатели в области водоснабжения


171.4.5
Расчетные показатели в области водоотведения


201.4.6
Расчетные показатели в области транспорта и автомобильных дорог местного значения


311.4.7
Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта


321.4.8
Расчетные показатели в области образования


341.4.9
Расчетные показатели в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов


351.4.10
Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Белгородского муниципального округа


391.4.11
Расчетные показатели иных объектов, влияющих на формирование комфортной среды для проживания населения


421.4.12
Расчетные показатели по маломобильным группам населения.


44II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся  в основной части нормативов


442.1 Административно-территориальное устройство Белгородского муниципального округа Белгородской области


442.2 Анализ социально-демографического состава населения  Белгородского муниципального округа Белгородской области


442.3 Природно-климатические условия


462.4 Обоснование расчетных показателей, принятых в нормативах


462.4.1 Обоснование расчетных показателей в области электроснабжения


472.4.2 Обоснование расчетных показателей в области газоснабжения


482.4.3 Обоснование расчетных показателей в области теплоснабжения


492.4.4 Обоснование расчетных показателей в области водоснабжения


502.4.5 Обоснование расчетных показателей в области водоотведения


512.4.6 Обоснование расчетных показателей объектов в области транспорта  и автомобильных дорог местного значения


542.4.7 Обоснование расчетных показателей объектов в области физической культуры  и массового спорта


552.4.8 Обоснование расчетных показателей объектов в области образования


562.4.9 Обоснование расчетных показателей объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления


562.4.10 Обоснование расчетных показателей объектов в иных областях, в связи  с решением вопросов местного значения Белгородского муниципального округа


572.4.11 Обоснование расчетных показателей иных объектов, влияющих  на формирование комфортной среды для проживания населения


582.4.12 Обоснование расчетных показателей для маломобильных групп населения


59III. Правила и область применения расчетных показателей нормативов




I. Основная часть

1.1. Введение

1.1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования Белгородского муниципального округа (далее – нормативы) разработаны в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Белгородской области», иных законодательных документов о градостроительной деятельности Российской Федерации, Белгородской области, Белгородского муниципального округа, технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство.
1.1.2. Разработка нормативов осуществлена в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях реализации полномочий Совета депутатов Белгородского муниципального округа, а также создания нормативной базы градостроительного проектирования для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Белгородского муниципального округа.
1.1.3. Нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Белгородского муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы.
1.1.4. Утверждение нормативов и внесение в них изменений осуществляется 
в соответствии с требованиями статьи 8 закона Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области».
1.1.5. Нормативы включают в себя:
· основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 4, 4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации (раздел I);
· материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов (раздел II);
· правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов (раздел III).
1.2. Термины и определения

Термины и определения, используемые в нормативах:
· объекты местного значения (далее - ОМЗ) - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, муниципальных округов, городских округов. 
· обеспеченность объектами местного значения - показатель, характеризующий наличие и параметры ОМЗ;
· пешеходная доступность - показатель, характеризующий затраты времени 
на достижение объекта нормирования от места проживания при пешеходном движении 
со средней скоростью 3,5 - 4 км/ч в условиях стандартной для данной местности погоды;
· территориальная доступность - показатель, характеризующий затраты времени 
на передвижение до объекта нормирования;
· транспортная доступность - показатель, характеризующий затраты времени 
на преодоление расстояния от места проживания до объекта нормирования при помощи общественного транспорта (при средней скорости движения в границах муниципального округа –  40-60 км/ч) без учета времени ожидания на остановочных пунктах.

Иные понятия, используемые в нормативах, употребляются в значениях, соответствующих федеральному законодательству и законодательству Белгородской области.
1.3. Общие положения 
1.3.1. Нормативы разработаны на основании пункта 2 части 3 статьи 8, части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Белгородской области 
от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Белгородской области».
Нормативы – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.
Нормативы разработаны с учетом целей и задач социально-экономического развития, определенных документами стратегического планирования Белгородского муниципального округа, приоритетных муниципальных программ и проектов, особенностей социально-экономического, градостроительного и инфраструктурного развития Белгородского муниципального округа.
Нормативы разработаны с учетом Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71, отраслевых методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по планированию развития сети инфраструктурных объектов, регламентирующих общие правила расчета нормативов ресурсной обеспеченности населения.
Перечень областей нормирования определен исходя из принципа целесообразности 
и достаточности нормирования ОМЗ, на основании приоритетных направлений социально-экономического развития Белгородского муниципального округа, утвержденных документами стратегического планирования, в соответствии:
- с полномочиями исполнительных органов Белгородского муниципального округа, предусмотренными федеральным и региональным законодательством;
- с законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области».
Расчетные показатели обеспеченности населения ОМЗ выражены в виде:

· удельной мощности какого-либо вида инфраструктуры, приходящейся на единицу населения или единицу площади; 
· удельных показателей потребления населением коммунальных ресурсов для объектов коммунальной инфраструктуры;
· удельного размера земельного участка, приходящегося на единицу мощности объекта определенного вида.

В отдельных случаях показатель обеспеченности населения ОМЗ выражен отношением количества объектов определенного типа к территории.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ выражены в виде пешеходной и транспортной доступности.

1.3.2. ОМЗ, планируемые для отображения в документах территориального планирования (генеральном плане Белгородского муниципального округа), а также расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов (далее - расчетные показатели) для их проектирования определены в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и закона Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» в  следующих областях:
· электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
· в области транспорта и автомобильных дорог местного значения;
· физическая культура и массовый спорт;
· образование;
· обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
· иные области в связи с решением вопросов местного значения Белгородского муниципального округа.
1.3.3. Нормативами также установлены единые расчетные показатели иных объектов, оказывающих влияние на формирование комфортной среды для проживания населения. 

1.3.4. Нормативы устанавливают единые расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ и иными объектами для всей территории Белгородского муниципального округа Белгородской области.
В отдельных случаях установлены дифференцированные расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ и иных объектов 
для городских и сельских территорий. Городские территории определены в границах населенных пунктов – п. Октябрьский, п. Разумное, п. Северный, остальная территория муниципального округа отнесена к сельским территориям.  
1.4. Перечень предельных значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения

1.4.1 Расчетные показатели в области электроснабжения
Таблица 1.4.1
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Электрические подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно  

Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно
	Укрупненные показатели расхода электроэнергии [1],

кВт*ч/чел. в год


	Без стационарных электроплит и кондиционеров

(городская /сельская территория)
	1700/950
	не

нормируется

	
	
	Без стационарных электроплит, с кондиционерами 

(городская /сельская территория)
	2000/-
	

	
	
	Со стационарными электроплитами и без кондиционеров (городская /сельская территория)
	2100/1350
	

	
	
	Со стационарными электроплитами и кондиционерами (100% охвата)

 (городская /сельская территория)
	2400/-
	

	
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки [1], ч.
	Без стационарных электроплит и кондиционеров

(городская /сельская территория)
	5200/4100
	не

нормируется

	
	
	Без стационарных электроплит, с кондиционерами 

(городская /сельская территория)
	5700/-
	

	
	
	Со стационарными электроплитами и без кондиционеров (городская /сельская территория)
	5300/4400
	

	
	
	Со стационарными электроплитами и кондиционерами (100% охвата) 

(городская /сельская территория)
	5800/-
	

	
	Норматив потребления коммунальных услуги по электроснабжению  для квартир (жилых домов),
не оборудованных электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения [2],
кВт*ч в мес: на человека
	1 комната
	1 человек
	142
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	88
	

	
	
	
	3 человека
	68
	

	
	
	
	4 человека
	56
	

	
	
	
	5 человек и более
	48
	

	
	
	2 комнаты
	1 человек
	184
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	114
	

	
	
	
	3 человека
	88
	

	
	
	
	4 человека
	72
	

	
	
	
	5 человек и более
	63
	

	Электрические подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно  

Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно
	Норматив потребления коммунальных услуги по электроснабжению  для квартир (жилых домов),
не оборудованных электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения  [2],

кВт*ч в мес: на человека
	3 комнаты
	1 человек
	208
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	129
	

	
	
	
	3 человека
	100
	

	
	
	
	4 человека
	81
	

	
	
	
	5 человек и более
	71
	

	
	
	4 комнаты и более
	1 человек
	225
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	140
	

	
	
	
	3 человека
	108
	

	
	
	
	4 человека
	88
	

	
	
	
	5 человек и более
	77
	

	
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению  для квартир (жилых домов), оборудованных электроплитами 
и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения  [2],

кВт*ч в мес: на человека
	1 комната
	1 человек
	192
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	119
	

	
	
	
	3 человека
	92
	

	
	
	
	4 человека
	75
	

	
	
	
	5 человек и более
	65
	

	
	
	2 комнаты
	1 человек
	227
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	141
	

	
	
	
	3 человека
	109
	

	
	
	
	4 человека
	89
	

	
	
	
	5 человек и более
	77
	


	
	
	3 комнаты
	1 человек
	248
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	154
	

	
	
	
	3 человека
	119
	

	
	
	
	4 человека
	97
	

	
	
	
	5 человек и более
	84
	

	
	
	4 комнаты и более
	1 человек
	264
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	164
	

	
	
	
	3 человека
	127
	

	
	
	
	4 человека
	103
	

	
	
	
	5 человек и более
	90
	

	Электрические подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно  

Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению  для квартир (жилых домов), оборудованных электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период  [2],
кВт*ч в мес: на человека
	1 комната
	1 человек
	1535
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	952
	

	
	
	
	3 человека
	737
	

	
	
	
	4 человека
	599
	

	
	
	
	5 человек и более
	522
	

	
	
	2 комнаты
	1 человек
	1811
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	1123
	

	
	
	
	3 человека
	869
	

	
	
	
	4 человека
	706
	

	
	
	
	5 человек и более
	616
	

	
	
	3 комнаты
	1 человек
	1980
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	1228
	

	
	
	
	3 человека
	950
	

	
	
	
	4 человека
	772
	

	
	
	
	5 человек и более
	673
	

	
	
	4 комнаты и более
	1 человек
	2103
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	1304
	

	
	
	
	3 человека
	1009
	

	
	
	
	4 человека
	820
	

	
	
	
	5 человек и более
	715
	

	
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению  для квартир (жилых домов), оборудованных электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода  [2],
кВт*ч в мес: на человека
	1 комната
	1 человек
	296
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	184
	

	
	
	
	3 человека
	142
	

	
	
	
	4 человека
	116
	

	
	
	
	5 человек и более
	101
	

	
	
	2 комнаты
	1 человек
	350
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	217
	

	
	
	
	3 человека
	168
	

	
	
	
	4 человека
	136
	

	
	
	
	5 человек и более
	119
	

	Электрические подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно  

Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4  кВ до 35 кВ включительно
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению  для квартир (жилых домов), оборудованных электроплитами, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода  [2],
кВт*ч в мес: на человека
	3 комнаты
	1 человек
	382
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	237
	

	
	
	
	3 человека
	183
	

	
	
	
	4 человека
	149
	

	
	
	
	5 человек и более
	130
	

	
	
	4 комнаты и более
	1 человек
	406
	не

нормируется

	
	
	
	2 человек
	252
	

	
	
	
	3 человека
	195
	

	
	
	
	4 человека
	158
	

	
	
	
	5 человек и более
	138
	

	Примечание: 

1. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, установленные согласно СП 42.13330.2016, допускается принимать при составлении проекта генерального плана муниципального округа.

2.  Показатели расчетной электрической нагрузки устанавливаются нормативами потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, утвержденными приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16 ноября 2016 года № 113 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях".

Расчетный показатель учитывает электроснабжение жилых зданий. Нормативы обеспеченности объектов промышленности и производства, общественного, коммунально-бытового назначения и иных определяются заданием на проектирование. 




1.4.2 Расчетные показатели в области газоснабжения 

Таблица 1.4.2

	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4
	5

	Распределительные трубопроводы для транспортировки газа
	Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб.м [1], 

куб.м на человека в год:
	при наличии централизованного горячего водоснабжения
	120
	не

нормируется

	
	
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300
	

	
	
	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (городская/ сельская территория)
	180/220
	

	Распределительные трубопроводы для транспортировки газа
	Норматив потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению 
в жилых помещениях [2],

куб. м на человека в месяц
	Для приготовления пищи


	многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом
	15
	не

нормируется

	
	
	Для подогрева воды,

куб. м на человека в месяц
	многоквартирные 
и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом
	22
	

	
	
	
	многоквартирные 
и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем 
(при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом
	15
	

	
	Норматив потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению 
в жилых помещениях [2],

куб. м на кв. м общей площади жилых помещений в месяц
	Для отопления жилых помещений

	Многоквартирные 
и жилые дома   
при газоснабжении природным газом
	17 

(с 01 октября по 30 марта)

	

	Примечание:

1. При составлении проекта генерального плана муниципального округа допускается принимать укрупненные показатели потребления газа 
в соответствии с СП 42-101-2003;

2.  Нормативы обеспеченности объектов промышленности и производства, общественного, коммунально-бытового назначения и иных определяются заданием на проектирование. 


1.4.3 Расчетные показатели в области теплоснабжения
Таблица 1.4.3
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты теплоснабжения,

Сети теплоснабжения.


	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление жилых, общеобразовательных и других общественных зданий, кроме поликлиник, лечебных учреждений, домов-интернатов, детских дошкольных учреждений 
	кДж/(м2•оС•сут)

на 1 кв. м полезной площади здания
	1-3 этажа
	230
	не

нормируется

	
	
	
	4-5 этажей
	187
	

	
	
	
	6-9 этажей
	158
	

	
	
	
	10 этажей и более
	137
	

	
	
	кДж/(м3•оС•сут)

1 куб. м отапливаемого объема
	1-3 этажа
	83
	

	
	
	
	4-5 этажей
	68
	

	
	
	
	6-9 этажей
	58
	

	
	
	
	10 этажей и более
	50
	

	
	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов 
	кДж/(м2•оС•сут)

на 1 кв. м полезной площади здания
	1-3 этажа
	245
	не

нормируется

	
	
	
	4-5 этажей
	227
	

	
	
	кДж/(м3•оС•сут)

1 куб. м отапливаемого объема
	1-3 этажа
	68
	

	
	
	
	4-5 этажей
	65
	

	
	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление детских дошкольных учреждений 
	кДж/(м2•оС•сут)

на 1 кв. м полезной площади здания
	1-3 этажа
	310
	не

нормируется

	
	
	кДж/(м3•оС•сут)

1 куб. м отапливаемого объема
	1-3 этажа
	90
	

	Примечание:

Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление зданий принят согласно ТСН 23-310-2000 БелО «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область».       


1.4.4 Расчетные показатели в области водоснабжения
Таблица 1.4.4

	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты водоснабжения.

Сети водоснабжения.
	Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях [1],

куб. м  на человека 
в месяц
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	
	не

нормируется
не

нормируется
не

нормируется
не

нормируется

	
	
	Холодное водоснабжение
	4,287
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	3,069
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома 
с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	
	

	
	
	Холодное водоснабжение
	4,333
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	3,213
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	
	

	
	
	Холодное водоснабжение
	4,827
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	3,177
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома 
с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	
	

	
	
	Холодное водоснабжение
	3,047
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	1,609
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм 
с душем
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	7,356
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм 
с душем
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	7,456
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	7,028
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	6,356
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	3,856
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	3,148
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	5,016
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	1,716
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой

	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	1,200
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, 
с душевыми, с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением, водоотведением
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	3,049
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, 
с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	3,182
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	
	

	
	
	Холодное водоснабжения
	1,562
	

	
	
	Горячее водоснабжение
	-
	

	Объекты водоснабжения.

Сети водоснабжения.
	Расчетные расходы воды потребителями [2]
	Жилые дома квартирного типа,

л/сут на 1 жителя
	с водопроводом и канализацией, без ванн
	70
	не

нормируется


	
	
	
	с водопроводом, с канализацией, и ваннами 

с газовыми водонагревателями, 
	120
	

	
	
	
	с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, 

мойками и душами
	130
	

	
	
	
	с сидячими ваннами, оборудованными душами
	160
	

	
	
	
	с ваннами длиной от

1500 мм,

оборудоваными душами
	180
	

	
	
	Общежития,  л/сут на 1 человека
	85-120
	

	
	
	Гостиницы,  л/сут на 1 человека
	120-300
	

	
	
	Больницы, 

л/сут на 1 место
	с общими ваннами и душевыми
	115
	

	
	
	
	с санузлами, приближенными к палатам
	200
	

	
	
	
	инфекционные
	240
	

	
	
	Поликлиники и амбулатории,

л/сут на 1 больного в смену
	13
	

	
	
	Дошкольные образовательные организации,

л/сут на 1 ребенка
	со столовыми на полуфабрикатах
	22
	

	
	
	
	со столовыми на сырье и прачечными
	60
	

	
	
	Прачечные
	 л/сут на 1 кг сух. белья
	75
	

	
	
	Административные здания
	л/сут на 1 работающего
	12
	

	
	
	Образовательные

организации,

организации

профессионального 

образования
	л/сут на 1 учащегося, 

1 преподавателя
	17,2
	

	Объекты водоснабжения.

Сети водоснабжения.
	Расчетные расходы воды потребителями [2]
	Лаборатории образовательных организаций
	л/сут на 1 прибор в смену
	220
	не

нормируется

	
	
	Общеобразовательные организации
	л/сут на 1 учащегося, 

1 преподавателя
	16
	

	
	
	Аптеки (торговый зал, подсобные помещения)
	л/сут на 1 место
	12
	

	
	
	Предприятия общественного питания
	л/сут на 1 усл. блюдо, 

в т.ч. 2 л на мытье
	12
	

	
	
	Магазины, 

л/сут на 1 раб. в смену
	продовольственные
	250
	

	
	
	
	промтоварные
	12
	

	
	
	Парикмахерские
	л/сут на 1 раб. место
	56
	

	
	
	Кинотеатры
	л/сут на 1 место
	4
	

	
	
	Клубы
	л/сут на 1 место
	8,6
	

	
	
	Стадионы и спортзалы
	л/сут на зрителя/физкультурника/

спортсмена
	3/50/100
	

	
	
	Плавательные бассейны
	
	
	

	
	
	- пополнение бассейна
	л, % вместимости

бассейна в сутки
	10
	

	
	
	- для зрителей
	1 место
	3
	

	
	
	- для спортсменов
	1 спортсмен
	100
	

	
	
	Бани
	л/сут на 1 место
	180-290
	

	
	
	Душевые в бытовых помещениях предприятий 
	л/сут на 1 душевую сетку в смену
	500
	

	
	
	Цеха
	л/сут на 1 чел. в смену
	25-45
	

	
	
	Расход воды на 1 полив:
	л/сут на 1 кв.м:
	 
	

	
	
	- травяной покров
	
	3
	

	
	
	- тротуары, проезды
	
	0,4-0,5
	

	
	
	- газоны, цветники
	
	3-6
	

	
	
	Залив поверхности катка
	л/сут на 1 кв.м:
	0,5
	

	Примечание:
1. Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16 ноября 2016 года № 114 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению».

2. Расчетные расходы воды потребителями включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях, принятые согласно СП 30.13330.2020, за исключением расхода воды для домов отдыха, санаториев и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно технологических данных. Расходы воды на производственные нужды определяются заданием на проектирование.


1.4.5 Расчетные показатели в области водоотведения
Таблица 1.4.5

	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты водоотведения.

Сети водоотведения.
	Норматив потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях,

куб. м  на человека 
в месяц
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	7,356


	не нормируется

не нормируется

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	7,456


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	8,004


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	4,656


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем
	7,356


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем
	7,456


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем
	7,028
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	6,356


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	3,856


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками
	3,148


	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами
	-
	

	
	
	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой
	-
	

	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением 
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением
	4,882
3,182


	

	
	
	Дома, использующиеся в качестве общежитий, 
с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения
	-
	

	Примечание:
Приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16 ноября 2016 года № 114 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению». Нормативы обеспеченности объектов общественного назначения и объектов промышленности определяются заданием на проектирование.


1.4.6  Расчетные показатели в области транспорта и автомобильных дорог местного значения
Таблица 1.4.6
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть в границах муниципального округа;

искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах муниципального округа (мостовое сооружение, тоннель, транспортная развязка в разных уровнях, пешеходный переход в разных уровнях, саморегулируемое пересечение в одном уровне);
	Плотность сети автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа [1],  км/кв. км
	1,395
	не

нормируется

	
	Плотность улично-дорожной сети в границах населенных пунктов [5], км/кв. км
	Малоэтажная модель 
	10
	не

нормируется

	
	
	Среднеэтажная модель 
	15
	

	
	
	Центральная модель
	18
	

	
	Доля автодорог с твердым покрытием всех видов [3] , %

(городская территория/ сельские территории [9])
	75/ 60
	не

нормируется

	
	Ширина улиц и дорог в красных линиях [2], м
	Магистральные дороги 
	50-100
	не

нормируется

	
	
	Магистральные улицы 
	40-100
	

	
	
	Улицы и дороги местного значения
	15-30
	5 минут пешеходной доступности

	
	Расстояние между наземными пешеходными переходами в границах населенных пунктов [2], м
	200-500
	не

нормируется

	остановочные пункты общественного пассажирского транспорта в границах муниципального округа (остановочный пункт, конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта)
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта в границах населенных пунктов  (50 % улично-дорожной сети) [3], км/кв. км
	7,0
	500 м - городская территория;

800 м - сельские территории [9]

	
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в границах населенных пунктов [2], м
	400-600
	

	Гаражи и открытые стоянки для парковки легковых автомобилей [6], [11]
	Многоэтажная жилая застройка
	количество машино-мест на квартиру
	0,6
	400

	
	Среднеэтажная жилая застройка
	количество машино-мест на квартиру
	0,9
	

	
	Малоэтажная и блокированная жилая застройка 
	количество машино-мест на квартиру
	1,3
	

	
	Застройка индивидуальными жилыми домами
	количество машино-мест на дом
	не

нормируется
	в границах участка

	
	Учреждения органов местного самоуправления
	1 машино-место на кв. м общей площади
	200 - 220
	250

	
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1 машино-место на кв. м общей площади
	100 - 120
	250

	
	Коммерческо-деловые, офисные здания 
и помещения, страховые компании
	1 машино-место на кв. м общей площади
	50 - 60
	250

	
	Банки и банковские учреждения, 

кредитно-финансовые учреждения
	с операционными залами
	1 машино-место на

кв. м общей площади


	30 - 35
	250

	
	
	без операционных залов
	
	55 - 60
	

	
	Здания судов общей юрисдикции
	1 машино-место на количество работников
	1,4
	250

	
	
	1 машино-мест на судей
	0,7
	250

	
	
	1 машино-место для служебного автотранспорта
	по заданию на проектирование
	250

	
	Здания и сооружения следственных органов
	1 машино-место на сотрудника
	3 сотрудника
	250

	
	Общеобразовательные и дошкольные организации, профессиональные образовательные организации
	1 машино-место на преподавателей, сотрудников, обучающихся, занятых в одну смену
	2 - 3 преподавателя и сотрудника 

+ 1 временное машино-место на 30 обучающихся 
	250

	Гаражи и открытые стоянки для парковки легковых автомобилей [6], [11]
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 машино-место на кв. м общей площади
	20 - 25
	250

	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 машино-место на кв. м общей площади
	30 - 35
	250

	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	1 машино-место на кв. м общей площади
	40 - 50
	250

	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	1 машино-место на кв. м общей площади
	60 - 70
	250

	
	Рынки 
	универсальные и непродовольственные
	1 машино-место на кв. м общей площади
	30-40
	250

	
	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	1 машино-место на кв. м общей площади
	40-50
	250

	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1 машино-место на количество посадочных мест
	4 - 5
	250

	
	Бани
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	5 - 6
	250

	
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны и др.
	1 машино-место на кв. м общей площади
	10 - 15
	250

	
	Салоны ритуальных услуг
	1 машино-место на кв. м общей площади
	20 - 25
	250

	Гаражи и открытые стоянки для парковки легковых автомобилей [6], [11]
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1 машино-место на количество рабочих мест приемщика
	1 - 2
	250

	
	Гостиницы 


	1 машино-место на количество номеров
	5
	250

	
	
	1 машино-место на количество работников
	10
	250

	
	Музеи, выставочные залы
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	6 - 8
	300

	
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	1 машино-место на количество мест
	6 - 8
	250

	
	Объекты религиозных конфессий 
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	8 - 10, но не менее 10 машино-мест на объект
	250

	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	4 - 7
	300

	
	Бильярдные, боулинги
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	3 - 4
	250

	
	Отдел ЗАГС
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	15 - 20
	250

	
	Стационары районного уровня (больницы, диспансеры, родильные дома и др.)

[10]
	1 машино-место на количество сотрудников
	14 - 20
	250

	
	
	1 машино-место на количество коек
	20
	250

	
	Поликлиники, в том числе амбулатории

[10]
	1 машино-место на количество сотрудников
	14 - 20
	250

	
	
	1 машино-место на количество посещений
	30 - 50
	250

	Гаражи и открытые стоянки для парковки легковых автомобилей [6], [11]
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1 машино-место на количество мест на трибунах
	25 - 30
	250

	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы)
	общей площадью менее 1000 кв. м
	1 машино-место на кв. м общей площади
	25 - 40
	250

	
	
	общей площадью 1000 кв. м и более
	1 машино-место на кв. м общей площади
	40 - 55
	250

	
	Детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания:
	тренажерные залы площадью 150 – 

500 кв. м
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	8 - 10
	250

	
	
	ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	10
	250

	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	3 - 4
	250

	
	Аквапарки, бассейны
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	5 - 7
	250

	
	Автовокзалы
	1 машино-место на количество пассажиров в час пик
	10 - 15
	250

	
	Пляжи и парки в рекреационных зонах отдыха
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	15 - 20
	1000

	
	Парки культуры и отдыха

	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	10 - 12
	400

	
	Лесопарки
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	7 - 10
	1000

	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	10 - 15
	1000

	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	1 машино-место на количество отдыхающих и обслуживающего персонала
	3 - 5
	400

	
	Предприятия общественного питания, торговли, размещенные у границ зон отдыха
	1 машино-место на количество мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	7 - 10
	400

	
	Кемпинги, мотели
	1 машино-место на количество единовременных посетителей
	по расчетной вместимости объекта
	400

	Стоянки для средств индивидуальной мобильности [7]


	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1 парковка

на кв. м общей площади
	2500 - 3000
	30

	
	Офисные здания и помещения, страховые компании
	1 парковка

на кв. м общей площади
	1250 - 1500
	30

	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения
	- с операционными залами
	1 парковка

на кв. м общей площади
	750 - 800
	30

	
	
	- без операционных залов
	1 парковка

на кв. м общей площади
	1400 - 1500
	30

	
	Профессиональные образовательные организации
	1 парковка на количество преподавателей, сотрудников, обучающихся, занятых в одну смену
	20 - 30
	30

	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 парковка

на кв. м общей площади
	500 - 625
	30

	
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	1 парковка

на работающих

в двух смежных сменах, чел.
	100 - 120
	30

	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	1 парковка

на 1000 чел., работающих

в двух смежных сменах
	10 - 20
	30

	
	Магазины-склады (мелкооптовой 
и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 парковка

на кв. м общей площади
	1500 - 1600
	30

	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	1 парковка

на кв. м общей площади
	2000 - 2500
	30

	Стоянки для средств индивидуальной мобильности [7]
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	1 парковка

на кв. м общей площади
	3000 - 3500
	30

	
	Рынки
	универсальные и непродовольственные
	1 парковка

на кв. м общей площади
	30 - 40
	30

	
	
	продовольственные и сельскохозяйственные
	1 парковка

на кв. м общей площади
	1500 - 2000
	30

	
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	1 парковка

на количество посадочных мест
	4 - 5
	30

	
	Объекты коммунально-бытового обслуживания
	бани
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	2000 - 2500
	30

	
	
	ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	1 парковка

на кв. м общей площади
	20 - 30
	30

	
	
	салоны ритуальных услуг
	1 парковка

на кв. м общей площади
	50 - 60
	30

	
	
	химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	1 парковка

на количество рабочих мест приемщиков
	1 - 2
	30

	
	Музеи, галереи, выставочные залы
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	60 - 80
	30

	
	Кинотеатры
	1 парковка

на количество зрительских мест
	50 - 60
	30

	
	Библиотеки, интернет-кафе
	1 парковка

на количество постоянных мест
	10 - 20
	30

	
	Объекты религиозных конфессий 
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	30 - 50,

но не менее 5 парковочных мест на объект
	30

	Стоянки для средств индивидуальной мобильности [7]
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	10 - 15
	30

	
	Бильярдные, боулинги
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	8 - 10
	30

	
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	1 парковка

на количество мест на трибунах
	50 - 60
	30

	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК), спортивные и тренажерные залы)
	общей площадью менее 1000 кв. м
	1 парковка

на кв. м общей площади
	250 - 550
	30

	
	
	общей площадью 1000 кв. м и более
	1 парковка

на кв. м общей площади
	250 - 400
	30

	
	Детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания
	тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	400 - 550
	30

	
	
	ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	5 - 10
	30

	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и другие)
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	10
	30

	
	Бассейны
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	5 - 7
	30

	
	Автовокзал
	1 парковка

на количество пассажиров

в час пик
	6 - 7
	30

	
	Рекреационные территории и объекты отдыха
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	1 парковка

на 100 единовременных посетителей
	15 - 20
	30

	
	
	Лесопарки и заповедники
	1 парковка

на 100 единовременных посетителей
	7 - 10
	30

	Стоянки для средств индивидуальной мобильности [7]
	Рекреационные территории и объекты отдыха 
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и другие)
	1 парковка

на 100 единовременных посетителей
	10 - 15
	30

	
	
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	1 парковка

на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	3 - 5
	30

	
	
	Предприятия общественного питания, торговли, размещенные в границах  рекреационных  территорий
	1 парковка

на 100 мест

в залах или единовременных посетителей и персонала
	7 - 10
	30

	Стоянки для велосипедов

[4]
	Учреждения органов местного самоуправле-ния, административно-управленческие учреждения, коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения
	1 парковка

на кв. м общей площади
	100
	30

	
	Общеобразовательные организации
	1 парковка на количество преподавателей, сотрудников, занятых в одну смену
	10 - 20
	30

	
	
	1 парковка на количество обучающихся, занятых в одну смену
	30
	30

	
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения, Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 парковка на количество преподавателей, сотрудников, обучающихся, занятых в одну смену
	20 - 30
	30

	
	Учреждения высшего образования
	1 парковка

на количество преподавателей, сотрудников, занятых в одну смену
	10 - 20
	30

	
	
	1 парковка

на количество студентов, занятых в одну смену
	20
	30

	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	1 парковка

на кв. м общей площади
	1500 - 1600
	30

	Стоянки для велосипедов

[4]
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	1 парковка

на кв. м общей площади
	2000 - 2500
	30

	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	1 парковка

на кв. м общей площади
	3000 - 3500
	30

	
	Физкультурно-оздоровительные комплексы, специализированные спортивные клубы и комплексы
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	5 - 10
	30

	
	Бассейны
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	5 - 7
	30

	
	Кинотеатры
	1 парковка

на количество зрительских мест
	50 - 60
	30

	
	Досугово-развлекательные учреждения
	1 парковка

на количество единовременных посетителей
	10 - 15
	30

	
	Рекреационные территории и объекты отдыха
	Парки культуры и отдыха
	1 парковка

на 100 единовременных посетителей
	10 - 15
	30

	
	
	Пляжи и парки в рекреационных зонах отдыха
	1 парковка

на 100 единовременных посетителей
	20 - 35
	30

	
	
	Спортивные площадки
	1 парковка

на 100 единовременных посетителей
	20
	30

	велосипедные дорожки в границах муниципального округа
	Плотность сети велодорожек [4], км/кв. км
	по заданию на проектирование
	не

нормируется

	Примечание:

1.  В качестве исходных данных для определения расчетного показателя принята протяженность сети автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа на конец 2025 года – 2064,2 км.

2. Показатели приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. Расчетный показатель принят в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

4. Расчетные показатели и параметры велодорожек и парковочных мест определяются на основании «Методических рекомендаций по разработке 
и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации», утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 года, а также в соответствии с РНГП Белгородской области.

5. Показатель минимальной плотности улично-дорожной сети в границах населенных пунктов муниципального округа принят в соответствии 
со Стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства РФ и дифференцирован для моделей городской среды (малоэтажная, среднеэтажная, центральная), определенных стандартом.

6. На стоянках (парковках) транспортных средств личного пользования следует выделять машино-места для людей с инвалидностью, количество которых определяется расчетными показателями в таблице 1.4.12 данных нормативов.

7. Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) средств индивидуальной мобильности принимается в соответствии 
с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 2018 года № 474/пр 
«Об утверждении свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» и РНГП Белгородской области.

8. Для многофункциональных зданий и комплексов количество машино-мест определяется для каждого функционально-планировочного компонента здания.

9.  Городская территория определена в границах населенных пунктов – п. Октябрьский, п. Разумное, п. Северный, остальная территория муниципального округа отнесена к сельским территориям.

10. Расчетный показатель для объектов регионального значения в области здравоохранения определен в РНГП Белгородской области. Статус автостоянок (региональный, муниципальный или частный) зависит от собственника земельного участка и источника финансирования строительства.

11. Плоскостные автостоянки могут размещаться также на территориях общего пользования в пределах территориальной доступности.


1.4.7 Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта
Таблица 1.4.7
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты физической культуры 
и массового спорта, предназначенные для проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального округа
	Спортивные залы общего пользования  [1]
	м² площади пола на 1000 чел.
	60-80
	30 мин транспортной доступности

	
	Бассейны общего пользования  [1]
	м² зеркала воды на 1000 чел.
	20-25
	30 мин

транспортной доступности


 – 500 м;

	индивидуальная и малоэтажная жилая застройка, сельские территории  – 30 мин

транспортной доступности

	
	Территория физкультурно- спортивных сооружений
	Размер земельного участка, га на 1 тыс. человек
	0,7 – 0,9
	30 мин транспортной доступности

	Примечание:                                     

 1. Расчетные показатели приняты в соответствии   с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».


1.4.8 Расчетные показатели в области образования
Таблица 1.4.8
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Муниципальные дошкольные образова-тельные организации
	общего типа
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	28 [1]
	городская территория  – 500 м,

 сельские территории -

2 км пешеходной 

и 10 км транспортной доступности [3]

	
	
	Размер земельного участка, кв.м на 1

место при вместимости организации [2]
	до 100 мест
	44
	

	
	
	
	свыше 100 мест
	38
	

	
	
	Размер групповой площадки на 1 место

следует принимать не менее:
	для детей ясельного возраста
	7
	

	
	
	
	для детей дошкольного возраста
	9
	

	
	специализированные
	% от численности детей 1-6 лет
	3
	не

нормируется

	
	оздоровительные
	% от численности детей 1-6 лет
	12
	

	Муниципальные общеобразовательные организации
	Общеобразовательные школы
	Уровень обеспеченности, учащихся 

на 1 тыс. человек
	I ступень обучения (начальное

общее образование 1-4 классы)
	28 [1]
	74 [1]
	500 м,

допускается размещение на расстоянии транспортной доступности:

-  для учащихся начального общего образования - 

15 мин (в одну сторону);

-  для учащихся основного общего и среднего общего образования - 

не более 50 мин (в одну сторону)  [3]

	
	
	
	II ступень обучения (основное

общее образование 5-9 классы)
	35 [1]
	
	

	
	
	
	III ступень обучения (среднее полное образование 10-11 классы) [2]
	11 [1]
	
	

	
	
	Размер земельного участка, м2 на 1 место при вместимости организации [2]
	св. 30 до 170
	80
	

	
	
	
	св. 170 до 340
	55
	

	
	
	
	св. 340 до 510
	40
	

	
	
	
	св. 510 до 660
	35
	

	
	
	
	св. 660 до 1000
	28
	

	
	
	
	св. 1000 до 1500межшкольных
	24
	

	
	
	
	свыше 1500
	22
	

	Муниципальные организации, осуществляющие обучение
	Межшкольный учебно-производственный комбинат
	Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	8% общего числа школьников
	11
	30 мин транспортной доступности

	
	Школы-интернаты
	Уровень обеспеченности, 

мест на 1 тыс. человек
	2
	городская территория  – 

30 мин. транспортной доступности,

сельские территории – рекомендуется предусматри-вать в зданиях школ

[3]

	Муниципальные организации дополнительного образования детей
	Количество мест дополнительного образования, % от общего числа школьников
	Дворец (Дом) творчества школьников
	3,3
	

	
	
	
Станция юных техников
	0,9
	

	
	
	Станция юных натуралистов
	0,4
	

	
	
	Станция юных туристов
	0,4
	

	
	
	
Детско-юношеская спортивная школа
	2,3
	

	
	
	Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая)
	2,7
	

	
	Размер земельного участка, га
	по заданию на проектирование
	

	Детский оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием детей (для организации отдыха детей в каникулярное время)
	Количество место, % от общего числа школьников
	20
	в зданиях общеобразова-тельных школ

	Примечание:

1. Для расчетных показателей дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений принимается перспективная рождаемость 7 человек на 1000 жителей.

 Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях принимается из расчета:

- 100 процентов от количества детей в возрасте от 3 до 6 лет;

- 100 процентов от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1 - 9 классы);

- 75 процентов от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10 - 11 классы) при обучении в одну смену.

2. Расчетные показатели  размера  земельного участка приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

3. Городская территория определена в границах населенных пунктов п. Октябрьский, п. Разумное, п. Северный, остальная территория муниципального округа отнесена к сельским территориям


1.4.9 Расчетные показатели в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
Таблица 1.4.9
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	Объекты накопления твердых коммунальных отходов
	Уровень обеспеченности [1], 

кг/чел в год
	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190 - 225
	100 м                   

  [2]

	
	
	
	от прочих жилых зданий
	300 - 450
	

	
	
	
	общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий
	280 - 300
	

	
	
	Размер земельного участка[2], кв.м
	не более  5 контейнеров
	

	
	
	Периодичность вывоза бытового мусора, количество раз в неделю
	1
	

	Примечания:

1.   Расчетные показатели приняты в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: 
Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t   – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера.

2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.


1.4.10 Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения Белгородского муниципального округа
Таблица 1.4.10
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты

культуры и искусства
	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы 
с населением, досуга 
и любительской деятельности
	кв. м. на 1000 человек
	50-60
	30 мин транспортной доступности

	
	Клубы
	кв. м. на 1000 человек
	80
	30 мин транспортной доступности

	
	Библиотеки
	тыс. ед. хранения 

на 1000 человек
	4 – 4,5
	

	
	
	читательских мест 

на 1000 человек
	2 – 3
	

	
	Музеи
	объект на муниципальный округ [1]
	1
	30 мин транспортной доступности

	
	Выставочные залы, 

картинные галереи
	объект на муниципальный округ [1]
	1
	30 мин транспортной доступности

	Прочие объекты обслуживания
	Административное здание (помещение для администрации)
	объект на муниципальный округ [1]
	1
	не нормируется

	Объекты

молодежной политики
	Учреждения по работе с детьми и молодежью
	Уровень обеспеченности, 

объект
	1
	30 мин транспортной доступности

	Объекты связи (объекты почтовой связи)
	Уровень обеспеченности, объект
	по нормам и правилам Министерства связи Российской Федерации

	Общественные пространства, объекты отдыха и туризма
	Общепоселковые территории общего пользования
	кв. м на одного человека
	Городская территория [2]
	10
	15 мин транспортной доступности

	
	
	
	Сельские территории [2]
	12
	

	
	Территории общего пользования жилых районов
	кв. м на одного человека
	Городская территория [2]
	6
	городская территория:

среднеэтажная жилая застройка – 400 м;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;

сельские территории 

– 15 мин. транспортной доступности



	
	
	
	Сельские территории [2]
	не нормируется
	

	
	Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, зеленых зон
	чел/га, не более
	Общепоселковый парк
	100
	15 мин транспортной доступности

	
	
	
	Парк, зеленая зона, сквер
	70
	городская территория:

среднеэтажная жилая застройка – 400 м;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;

сельские территории 

– 15 мин. транспортной доступности



	
	
	
	Лесопарк
	10
	30 мин транспортной доступности

	
	Пляжи
	Площадь территории объекта, кв. м на одного посетителя
	речных и озерных пляжей
	8
	30 мин транспортной доступности

	
	
	
	речных и озерных пляжей (для детей)
	5
	

	
	
	Размера объекта, м на одного посетителя
	протяженность береговой полосы пляжа
	0,25
	

	
	Коллективные средства размещения
	Уровень обеспеченности гостиницами, мест на 1 тыс. человек
	6
	не нормируется

	
	
	Площадь территории для размещения объекта, кв. м на 1 место
	туристские гостиницы
	50-75
	

	
	
	
	базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря
	140-160
	

	
	
	
	кемпинги
	135-150
	

	
	
	
	туристские базы для семей с детьми


	95-120
	

	Места захоронения
	Кладбища традиционного захоронения, га / 1000 чел.
	0,24 (но не менее 0,5 и не более 40)
	-

	
	кладбище урновых захоронений после кремации,  га / 1000 чел.
	0,02
	-

	Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного значения поселения, муниципального округа [3]
	Пожарное депо [3]
	Уровень обеспеченности, здания пожарных депо

      (количество объектов)
	Количество объектов и места их размещения определяются расчетом исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах - 20 минут
	-
	не нормируется



	
	Убежища 

гражданской 

обороны [4]
	Площадь пола помещений, кв. м на одного

 укрываемого
	при одноярусном расположении нар
	0,6
	500 

[9]

	
	
	
	при двухъярусном расположении нар
	0,5
	

	
	
	
	при трехъярусном расположении нар
	0,4
	

	
	Противорадиацион-ные укрытия [5]
	Площадь пола помещений, кв. м на одного

 укрываемого
	при одноярусном расположении нар
	0,6
	3000,

25 мин транспортной доступности

	
	
	
	при двухъярусном расположении нар
	0,5
	

	
	
	
	при трехъярусном расположении нар
	0,4
	

	
	Гидротехнические сооружения

(противопаводковые дамбы)
	Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов [6], м
	4,5
	не нормируется

	
	
	Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины [7], м
	2
	не нормируется

	
	
	Высота гребня дамбы [8], м
	по расчету
	не нормируется

	1. Система расселения Белгородского муниципального округа охарактеризована в Таблице  2.1 Раздела II настоящих  Нормативов.

2. Городская территория определена в границах населенного пункта – п. Октябрьский, п. Разумное, п. Северный, остальная территория муниципального округа отнесена к сельским территориям.
3. Расчетные показатели приняты в соответствии постановление Правительства Белгородской обл. от 25.04.2016 № 100-пп «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Белгородской области».
4. В соответствии с п. 5.2 СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77.

5. В соответствии с п. 6.1.2 СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77.

6. Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов устанавливается в зависимости от условий производства работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с п. 5.11, п. 5.12 СП 39.13330.2012.

7. Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины устанавливается в зависимости от условий производства

работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей) в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012.

8. Высоту гребня дамбы следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем воды, в соответствии с СП 39.13330.2012 
и СП 40.13330.2012.

9.Возможно увеличить до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.


1.4.11 Расчетные показатели иных объектов, влияющих на формирование комфортной среды для проживания населения
Таблица 1.4.11
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности


	1
	2
	3
	4

	Объекты торговли и общественного питания
	Магазины продовольственных 
и непродовольственных товаров  повседневного спроса
[1] 
	м² торговой площади на 1000 чел.
	продовольственные
(городские/сельские)
	100/100
	городская территория

среднеэтажная жилая застройка – 500 м;

индивидуальная и малоэтажная жилая застройка – 800 м;

сельские территории – 2000 м [3]

	
	
	
	непродовольственные
(городские-сельские)
	180/200
	

	
	
	Размеры земельных участков, Га на 100 м2 торговой площади при вместимости объекта:
	до 250 
	0,08
	

	
	
	
	250-650
	0,06
	

	
	Рынки розничной торговли
	Размер земельного участка, кв.м торговой площади при вместимости объекта до 600 кв.м
	14
	30 мин

транспортной доступности

	
	Предприятия общественного питания:
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	городская территория
	40
	городская территория - 500 м, 

сельские территории - 2000 м [3]

	
	
	
	сельские территории
	40
	

	
	
	Размер земельного участка, га на 100 мест  [9]:
	при количестве мест
	 до 50
	0,2-0,25
	

	
	
	
	
	св. 50 до 150
	0,25-0,15
	

	
	
	
	
	св. 150
	0,1
	

	Объекты  бытового обслуживания
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочее место на 1000 чел.
	городская территория
	9
	городская территория:

- для среднеэтажной застройки -

 500 м;

- для малоэтажной застройки -

 800 м,

сельские территории- 2000 м [3]

	
	
	
	сельские территории
	7
	

	
	
	Размер земельного участка, га на 10 рабочих мест [9]:
	при количестве мест
	10-50
	0,1-0,2
	

	
	
	
	
	50-150
	0,05-0,08
	

	
	
	
	
	св. 150
	0,03-0,04
	

	
	Прачечные и химчистки
	Прачечные 
	кг белья в смену на 1000 чел.
	городская территория
	120
	

	
	
	
	
	сельские территории
	60
	

	
	
	Химчистки
	кг вещей в смену на 1000 чел.
	городская территория
	11,4
	

	
	
	
	
	сельские территории
	3,5
	

	
	
	Размер земельного участка, га на объект
	0,1 - 1
	

	
	Бани
	Количество мест на 1000 чел.
	городская территория
	5
	

	
	
	
	сельские территории
	7
	

	
	
	Размер земельного участка, га на объект
	0,2 – 0,4
	

	
	Пункты приёма вторичного сырья
	Количество объектов на 20000 чел.
	1
	не

нормируется

	Кредитно-финансовые учреждения и учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	Отделения банков
	Уровень обеспеченности для городских населённых пунктов, количество операционный касс на 10-30 тыс. чел
	1
	городская территория - для среднеэтажной застройки -

500 м, малоэтажная застройка, сельские территории - 30 мин транспортной доступности

[3]

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	при 2 операционных кассах
	0,2
	

	
	
	
	при 7 операционных кассах
	0,5
	

	
	Отделения и филиалы сберегательного банка
	Уровень обеспеченности для городских населённых пунктов, количество операционных мест на 2-3 тыс. чел
	1
	

	
	
	Уровень обеспеченности для сельских населённых пунктов, количество операционный мест на 1-2 тыс. чел
	1
	

	
	
	Размер земельного участка, га/объект
	при 3 операционных местах
	0,05
	

	
	
	
	при 20 операционных местах
	0,4
	

	
	Юридические консультации, нотариальные конторы
	Количество рабочих мест на 10 тыс. чел
	Юрист-адвокат
	1
	

	
	
	 Количество рабочих мест на муниципальный округ
	Нотариус
	1
	

	
	
	Размер земельного участка, га на объект:
	при количестве юристов, нотариусов
	1
	0,15
	

	
	
	
	
	5
	0,4
	

	
	
	
	
	10
	0,3
	

	
	
	
	
	25
	0,5
	

	
	
	
	
	св. 500 до 1000
	20
	

	Аптеки
	Уровень обеспеченности, кв. м общ. пл./объект
	рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей 
	60-70
	городская территория - 500 м,

сельские территории -

800 м [3] 

	
	Размер земельного участка, га/объект
	0,1 – 0,2
	

	Объекты жилищного строительства
	 Средняя жилищная обеспеченность [2], кв. м общей площади жилых помещений на человека
	малоэтажная модель
	35
	не нормируется

	
	
	среднеэтажная модель
	30
	

	
	
	центральная модель
	30
	

	Расчетная плотность населения в границах квартала [2], чел./га
	комплексное освоение территории
	блокированная застройка
	40-80
	не нормируется

	
	
	малоэтажная  застройка
	80
	

	
	
	среднеэтажная застройка
	350
	

	
	развитие застроенных территорий
	блокированная застройка
	40-80
	

	
	
	малоэтажная  застройка
	80
	

	
	
	среднеэтажная застройка
	400
	

	Площадки благоустройства различного функционального назначения
	Расчетный показатель,

 кв. м на человека 
	детские игровые площадки [1]
	0,4
	не нормируется

	
	
	для отдыха взрослого населения [1]
	0,1
	

	
	
	для занятий физкультурой
	2
	

	
	
	для хозяйственных целей и выгула собак
	0,1
	

	
	
	зеленые насаждения [1]
	3
	

	Примечание:

1. Расчетный показатель принят в соответствии с СП 476.1325800.2020 «Территория городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

2. Показатели средней жилищной обеспеченности и расчетной плотности населения в границах кварталов населенных пунктов муниципального округа приняты в соответствии со  Стандартом комплексного развития территорий, разработанным  Минстроем России и ДОМ.РФ вместе 
с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства РФ и дифференцирован для моделей городской среды (малоэтажная, среднеэтажная, центральная), определенных стандартом.

3. Городская территория определена в границах населенных пунктов – п. Октябрьский, п. Разумное, п. Северный, остальная территория муниципального округа отнесена к сельским территориям.


1.4.12  Расчетные показатели по маломобильным группам населения.

1.4.12.1. При планировке и застройке территории Белгородского муниципального округа необходимо обеспечивать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2020, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию 
с территориальными органами социальной защиты населения.

1.4.12.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями 
и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: 

· жилые и административные здания и сооружения; 

· объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); 

· объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; 

· объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; 

· физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки; 

· объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации; 

· почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; 

· тротуары, переходы дорог и улиц;

· прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

1.4.12.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения,  на их земельных участках, а также на территории общего пользования должны обеспечивать:

· доступность с учетом расстояний и параметров путей движения к местам обслуживания;

· безопасность путей движения, в том числе эвакуационных, мест целевого посещения и оказания услуги, мест приложения труда;

· условия для своевременной и беспрепятственной эвакуации из здания, сооружения или в пожаробезопасную зону для исключения воздействия опасных факторов пожара;

· условия для своевременного получения полноценной и качественной информации, необходимой для движения к месту целевого посещения и при оказании услуги.

1.4.12.4. Расчетные показатели обеспеченности местами для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и максимально допустимый уровень территориальной доступности стоянок (парковок), принятые в соответствии со СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», приведены в таблице 1.4.12.

Таблица 1.4.12
	Наименование объектов
	Наименование расчетного показателя объектов,

единица измерения
	Расчетные показатели

	
	
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности, м


	1
	2
	3
	4

	Cтоянки  (парковки) легковых автомобилей людей с инвалидностью [4], [5]
	Обеспеченность местами для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, 

% от количества машино-мест общего пользования 
	не менее 10 % 

 [1] 

(но не менее одного места)
	При новом строительстве:

- 50 м от входа

в предприятие, организацию, учреждение;

- 100 м от входа 

в жилое здание,

при реконструкции - 150 м [2] 

	
	Обеспеченность специализированными машино-местами для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, при числе мест от общего числа
	до 100 включительно
	5%, но не менее 1 места
	

	
	
	от 101 до 200 включительно
	5 мест и дополнительно 3 % числа мест свыше 100
	

	
	
	от 201 до 500 включительно
	8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200
	

	
	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске, м
	6,0 х 3,6 
[3]
	

	Примечание:

1. Результат расчета округляется до целого значения в большую сторону.

2. Допускается размещение машино-мест для инвалидов на расстоянии пешеходных подходов не более 200 м до доступных для инвалидов входов в подъезды жилых зданий и объекты социальной инфраструктуры открытого доступа населения, в том числе встроенные или встроенно-пристроенные к жилым зданиям, при выполнении следующих условий:

- ширина прохожей части пешеходного пути не менее 2,0 м;

- освещение в темное время суток; устройство мест отдыха с установкой скамей с интервалом размещения не более 50 м (размер мест отдыха следует предусматривать из расчета размещения скамьи по 6.4.4 и одного инвалида, передвигающегося на кресле-коляске с сопровождающим);

- устройство навесов на таких путях движения с интервалом размещения не более 100 м.

При этом на расстоянии не более 50 м от каждого доступного для инвалидов входа в здание следует предусматривать дополнительно места для кратковременной остановки транспортных средств, перевозящих инвалидов, для обеспечения их посадки/высадки.

3. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м.

4. Расчетный показатель принят в соответствии со СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

5. Плоскостные автостоянки могут размещаться также на территориях общего пользования в пределах территориальной доступности.


II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части нормативов
2.1 Административно-территориальное устройство Белгородского муниципального округа Белгородской области
Белгородский муниципальный округ образован путем преобразования всех поселений, входящих в состав муниципального района «Белгородский район» Белгородской области в соответствии с Законом Белгородской области от 25 февраля 2025 года № 45 
«О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Белгородский район» Белгородской области» (с изменениями на 17 июля 2025 года). 
Белгородский муниципальный округ расположен на юго-западе Белгородской области. На юге, юго-востоке Белгородский муниципальный округа граничит с Украиной. Муниципальный округ также граничит с четырьмя муниципальными округами области – Борисовским, Корочанским, Шебекинским, Яковлевским. Протяженность округа с севера 
на юг составляет 50 км, и с запада на восток – 35 км. Территория округа составляет 
147,879 тыс. га. Численность населения – 191 744 чел.
В соответствии с Законом Белгородской области от 20 декабря 2004 года № 159 
(в редакции от 11 июня 2025 года) в границах Белгородского муниципального округа Белгородской области находятся 86 населенных пункта: 

- поселки: Дубовое, Комсомольский, Майский, Малиновка, Новосадовый, Октябрьский, Политотдельский, Разумное, Северный, Северный-Первый; 
- села: Беловское, Беломестное, Бессоновка, Бехлевка, Ближнее, Ближняя Игуменка, Болдыревка, Бочковка, Варваровка, Вергилевка, Веселая Лопань, Вторая Наумовка, Головино, Долбино, Драгунское, Ерик, Журавлевка, Зеленая Поляна, Карнауховка, Киселево, Красная Нива, Красное, Красный Октябрь, Красный Хутор, Крутой Лог, Лозовое, Мясоедово, Наумовка, Нечаевка, Нижний Ольшанец, Николаевка, Никольское, Новая Деревня, Новая Наумовка, Новая Нелидовка, Орловка, Отрадное, Петровка, Петропавловка, Пуляевка, Пушкарное, Раково, Репное, Ровенек, Салтыково, Севрюково, Солнцевка, Соловьевка, Соломино, Солохи, Старая Нелидовка, Стрелецкое, Таврово, Толоконное, Топлинка, Устинка, Хохлово, Чайки, Черемошное, Шагаровка, Шишино, Щетиновка, Ясные Зори, Ястребово; 
- хутора: Березово, Быстрый, Валковский, Водяной, Гонки, Гремучий, Зачатеевка, Крестовое, Нехотеевка, Угрим, Хвостовка, Церковный.
Городская территория определена в границах населенных пунктов – п. Октябрьский, п. Разумное, п. Северный, остальная территория муниципального округа отнесена к сельским территориям.
2.2 Анализ социально-демографического состава населения 
Белгородского муниципального округа Белгородской области

По данным Белгородстата на 01.01.2025 г. в муниципальном округе зарегистрировано 191501 человек, городское население – 61 603 человек, сельское население – 129 898. Согласно базовому и целевому вариантам рост численности населения муниципального округа имеет положительную динамику, для сравнения на 01.01.2024 зарегистрировано 191 062 человек, городское население – 61 223 человек, сельское население – 129 839.
Городское население округа составляет 47,42 % от общей численности, сельское население – 52,58 %.
Доля населения Белгородского муниципального округа в общей численности населения Белгородской области составляет 12,92 %.

2.3 Природно-климатические условия
Белгородский муниципальный округ расположен в центральной части Белгородской области. 
В пределах муниципального округа находится Белгородское водохранилище.

Климатические условия муниципального округа соответствуют умеренно континентальному климату средней лесостепи. Продолжительность солнечного сияния имеет хорошо выраженный годовой ход, постепенно увеличиваясь от 35-37 часов в январе до почти 290 часов в июле. Годовая сумма в среднем изменяется от 1800 до 1880 часов.

Величина радиационного баланса за год достигает 1650-1700 МДж/м2, что составляет 40-42% от значения суммарной радиации. Период с положительным радиационным балансом равен 8,5 месяца - с середины февраля до первой декады ноября.

Характер циркуляции атмосферы значительно изменяется по сезонам года, во второй половине зимы на территории муниципального округа преобладают восточные ветры, приносящие с востока конти​нентальный воздух умеренных широт. Помимо западных ветров на территорию муниципального округа вторгаются арктические циклоны с севе​ра, северо-запада и северо-востока, сопровождающиеся снегопадами, с последующим установлением ясной или малооблачной погоды с сильными морозами. В зимнее время поступают также южные и юго-западные циклоны, приносящие влажный морской воздух и обильные снегопады и оттепе​ли, которые неблагоприятно сказываются на перезимовке озимых культур. Весной, повсеместно чаще дуют восточные ветры. Однако периодически с юж​ными ветрами поступает тропический воздух, приносящий нередко суховеи, вызывающие резкое увеличение испарения и, как следствие, уменьшение влажности воздуха. При таких ветрах очень сильно высыхает пахотный слой почвы, в ней образовываются трещины. Летом, над территорией муниципального округа пре​обладает западный и северо-западный перенос воздушных масс. Воздушные массы, перемещаясь над нагретыми поверхностями, быстро приобретают свойства континентального воздуха с ярко выраженным суточным ходом облачности: в первой половине дня идет интенсивное испарение с поверх​ности суши и образуются кучевые облака, из которых во второй половине дня выпадают ливневые дожди.

Осадков выпадает на уровне 600 мм в год, изотерма июля - 19.5, изотерма января – 8.  Обычно, 10 декабря – начало ледостава – 10 марта начало ледохода. Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней.

Естественная история региона определила основные черты геоморфологического строения. Территория Белгородской области занимает южную часть бассейна курской магнитной аномалии, расположенного в пределах Воронежской антеклизы - региональной поло​жительной структуры Восточно-Европейской платформы.

Важная геоморфологическая особенность территории – сложная внутренняя иерархия элементов овражно-балочной сети, состоящей из многих звеньев (в отдельных разветвленных системах – до девяти). В общем случае эрозионная переработка водораздельного массива сформировала четыре отчетливо дифференцированных звена: верхние отвершки балок и овраги, собственно некрупные балки, крупнейшие балки и долины малых рек. 

Белгородский муниципальный округ практически целиком лежит в бассейне Северского Донца. Река Северский Донец — самый крупный правый приток Дона. 
В настоящее время река не отличается многоводностью. На всем протяжении р. Северский Донец течет в широкой асиммет​ричной долине, имеет небольшое падение и небольшие скорости течения. Правый склон долины высокий, крутой, изрезан короткими глубокими оврагами, левый - низменный, пологий, имеет ряд хорошо выражен​ных террас. Ширина долины варьирует в значительных пределах: у с. Сабынино - 4,0- 4,2 км, севернее 
г. Белгорода - 6,0-6,3 км, затем к южной границе муниципального округа расширяется, однако часть дна долины занята акваторией Белгородского водохранилища.

В пределах муниципального округа распространены серые лесостепные почвы 
(на водоразделе Северского Донца и Разумейки), черноземы типичные мощные 
и слабогумусные, а также черноземы выщелоченные. 

Различия в степени эродированности почв тесно связаны с геоморфологическими условиями. 

Площадь склоновых и эродированных земель в Белгородском области в 2-3 раза выше, чем в целом по Центрально-Черноземному району. Здесь склоновый тип местности (склоны занимают около 72% общей площади), ливневый характер выпадения осадков, высокая распаханность территории привели к интенсивному проявлению процессов эрозии. Общая площадь эродированных почв пашни области составляет 53,6%, из них слабосмытых 34,6%, среднесмытых 13,3%, сильносмытых 5,7%. Все это в полной мере относится 
и к Белгородскому муниципальному округу, который относится к так называемому Центральному  эрозионному  району  среднего  распространения  смыва  и средней заовраженности. Высокую эродированность (43-60%) имеют чернозёмы типичные, обыкно​венные, серые и тёмно-серые лесостепные почвы. Особенно сильно эродиро​ваны балочные почвы (83,2%).

Леса на территории муниципального округа расположены неравномерно, большей частью представлены небольшими урочищами по оврагам, балкам, водоразделам, склонам 
и незатопляемым поймам рек. Белгородский муниципальный округ принадлежит 
к среднелесным по области.  

В целом по Белгородскому муниципальному округу площади, занятые основными лесо-образующими породами, остаются на протяжении последнего десятилетия достаточно стабильными, 
при небольшом увеличении площади дуба высо​коствольного и уменьшении площади дуба низкоствольного.

Основные лесообразующие породы составляют 99,8% лесопокрытых земель области. При этом на долю дуба приходится 79,0%, сосны - 9,4%, других твердолиственных (ясеня, клена, ильмовых, акации белой) - 5,9%, мягко-лиственных (береза, осина, ольха, липа, тополь, ивы древовидные) - 5,5%, прочих пород 0,2%.

На территории Белгородского муниципального округа выделяются следующие типы местности: плакорный, склоновый, надпойменно-террасовый, пойменный, образующие систему парагенетических комплексов. Обособление типов местности вызвано варьированием на пространстве лесостепного ландшафта литологического состава поверхностных отложений, характера подстилающих пород, гипсометрии, комплексов форм и морфологии рельефа, интенсивности со​временных рельефообразующих процессов различного генезиса. 

В Белгородском муниципальном округе из земель, не подвергнутых коренному преобразованию, лишь третья часть занята относительно хорошо сохранившимися естественными лесами, лугами, целинными степями и водоемами. Остальные угодья 
или представляют собой вторичные биоценозы, или в значительной степени испытывают давление антропогенных факторов. Как правило, состояние, близкое к естественному, имеют биоценозы малоценные в хозяйственно-утилитарном отношении. Это преимущественно склоновые земли, особенно с маломощным почвенным горизонтом. 

На таких склонах балок и надпойменных террасах формируются биоценотические разности, опреде​ляемые их экспозицией и близостью залегания коренных, большей частью известняковых, пород. 

Наибольшую долю общего земельного фонда занимают пахотные земли - более 65%. Около 7% земель занято населенными пунктами. Пятая часть территории которых занята относительно хорошо сохранив​шимися естественными лесами (21%), лугами (3,8%, 
и водоемами (1,2%). 

2.4  Обоснование расчетных показателей, принятых в нормативах
2.4.1 Обоснование расчетных показателей в области электроснабжения

2.4.1.1.  В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам объекты местного значения (далее – ОМЗ) муниципального округа в области электроснабжения относятся:

· электрические подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно;
· линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно.
2.4.1.2. При проектировании ОМЗ в области системы электроснабжения Белгородского муниципального округа следует реализовывать задачи, поставленные 
в Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р, в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года 
№ 371-пп, государственной программе Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп,  иных правовых актах в сфере развития энергетики Белгородской области и Белгородского муниципального округа.
2.4.1.3. Обоснование расчетных показателей в области электроснабжения, принятых 
в нормативах, приведено в таблице 2.4.1.


Таблица 2.4.1.
	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	
	
	

	1
	2
	3

	Электрические подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ 

Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне 

от 4 кВ до 35 кВ


	Укрупненные показатели расхода электроэнергии
	Значение показателя устанавливается по заданию на проектирование, но не менее показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, установленных приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16 ноября 2016 года № 113.


	
	Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки


	

	
	Норматив потребления коммунальных услуг по электроснабжению  для квартир (жилых домов)
	


2.4.1.4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности ОМЗ Белгородского муниципального округа в области электроснабжения не устанавливается.

2.4.2 Обоснование расчетных показателей в области газоснабжения
2.4.2.1.  В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 г. № 133 
«О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области электроснабжения относятся распределительные трубопроводы для транспортировки газа.
2.4.2.2. При проектировании ОМЗ в области системы газоснабжения Белгородского муниципального округа следует реализовывать задачи, поставленные в Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р, в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп, государственной программе Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп,  иных правовых актах в сфере развития энергетики Белгородской области и Белгородского муниципального округа.

2.4.2.3. Обоснование расчетных показателей в области газоснабжения, принятых 
в нормативах, приведено в таблице 2.4.2.


Таблица 2.4.2.

	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	
	
	

	1
	2
	3

	Распределительные трубопроводы для транспортировки газа

	Укрупненные показатели потребления газа при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб.м
	Значение показателя устанавливается 
по заданию на проектирование, 
но не менее показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов потребления коммунальной услуги 
по газоснабжению в жилых помещениях,
установленных СП 42-101-2003. 
Свод правил по проектированию 
и строительству. Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных систем 
из металлических и полиэтиленовых труб

 

	
	норматив потребления коммунальных услуг по газоснабжению в жилых помещениях
	


2.4.2.4.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности ОМЗ Белгородского муниципального округа в области газоснабжения не устанавливается.

2.4.3 Обоснование расчетных показателей в области теплоснабжения
2.4.3.1.  В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области теплоснабжения относятся:

· объекты теплоснабжения;
· сети теплоснабжения.

2.4.3.2. При проектировании ОМЗ в области теплоснабжения Белгородского муниципального округа следует реализовывать задачи, поставленные в Энергетической стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р, в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп, государственной программе Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп,  иных правовых актах в сфере развития теплоснабжения Белгородской области и Белгородского муниципального округа.

2.4.3.3. Обоснование расчетных показателей в области теплоснабжения, принятых 
в нормативах, приведено в таблице 2.4.3.


Таблица 2.4.3.

	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого 
расчетного показателя
	Обоснование


	
	
	

	1
	2
	3

	Объекты теплоснабжения,

Сети теплоснабжения.


	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление жилых, общеобразовательных и других общественных зданий, кроме поликлиник, лечебных учреждений, домов-интернатов, детских дошкольных учреждений
	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление зданий принят согласно ТСН 23-310-2000 БелО «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях. Нормативы по теплозащите зданий. Белгородская область».

Расчетный удельный (на 1 м2 полезной площади здания [на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление проектируемого здания [image: image1.png]


, кДж/(м2·°С·сут) [кДж/(м3·°С·сут)], должен быть меньше или равен требуемому значению удельного расхода тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление зданий [image: image2.png]g



, кДж/(м2•°С•сут) [кДж/(м3•°С•сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы теплоснабжения до удовлетворения условия

[image: image3.png]


≤[image: image4.png]g



.

	
	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов
	

	
	Требуемый удельный расход тепловой энергии системой теплоснабжения на отопление детских дошкольных учреждений
	


2.4.3.4.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности ОМЗ Белгородского муниципального округа в области теплоснабжения не устанавливается.
2.4.4 Обоснование расчетных показателей в области водоснабжения

2.4.4.1.  В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области водоснабжения относятся:

· объекты водоснабжения;

· сети водоснабжения.

2.4.4.2. При проектировании ОМЗ в области водоснабжения Белгородского муниципального округа следует реализовывать задачи, поставленные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ, в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года 
№ 371-пп, государственной программе Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп,  иных правовых актах в сфере развития водоснабжения Белгородской области и Белгородского муниципального округа.

2.4.4.3. Обоснование расчетных показателей в области водоснабжения, принятых 
в нормативах, приведено в таблице 2.4.4.


Таблица 2.4.4.

	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	
	
	

	1
	2
	3

	Объекты водоснабжения.

Сети водоснабжения.
	Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях
	Значение показателя устанавливается по заданию на проектирование, но не менее показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов потребления коммунальной услуги по водоснабжению в жилых помещениях, установленных приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16 ноября 
2016 года № 114 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению»

	
	Норматив потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению в жилых помещениях
	

	
	Расчетные 

расходы воды потребителями
	Расходы воды потребителями устанавливаются в соответствии с СП 30.13330.2020.

	
	
	


2.4.4.4.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности ОМЗ Белгородского муниципального округа в области водоснабжения не устанавливается.

2.4.5 Обоснование расчетных показателей в области водоотведения
2.4.5.1.  В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 г. № 133 
«О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области водоотведения относятся:

· объекты водоотведения;
· сети водоотведения.

2.4.5.2. При проектировании ОМЗ в области водоотведения Белгородского муниципального округа следует реализовывать задачи, поставленные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ, в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года 
№ 371-пп, государственной программе Белгородской области «Обеспечение качественными коммунальными услугами жителей Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года № 814-пп,  иных правовых актах в сфере развития водоотведения Белгородской области и Белгородского муниципального округа.
2.4.5.3. Обоснование расчетных показателей в области водоотведения, принятых в нормативах, приведено в таблице 2.4.5.


Таблица 2.4.5.

	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	
	
	

	1
	2
	3

	Объекты водоотведения.

Сети водоотведения.
	Норматив потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях
	Значение показателя устанавливается 
по заданию на проектирование, но не менее показателей, обеспечивающих соблюдение нормативов потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях, установленных приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области от 16 ноября 2016 года № 114 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению». Нормативы обеспеченности объектов общественного назначения и объектов промышленности определяются заданием 
на проектирование.

	Примечание:

Нормативы обеспеченности объектов общественного назначения и объектов промышленности определяются заданием на проектирование.


2.4.5.4.  Максимально допустимый уровень территориальной доступности ОМЗ Белгородского муниципального округа в области водоотведения не устанавливается.

2.4.6 Обоснование расчетных показателей объектов в области транспорта 
и автомобильных дорог местного значения
2.4.6.1. В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области транспорта и автомобильных дорог относятся:

· автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть в границах муниципального округа;
· объекты дорожного сервиса в границах муниципального округа;
· искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах муниципального округа (мостовое сооружение, тоннель, транспортная развязка в разных уровнях, пешеходный переход в разных уровнях, саморегулируемое пересечение в одном уровне);
· остановочные пункты общественного пассажирского транспорта в границах муниципального округа (остановочный пункт, конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта);
· велосипедные дорожки в границах поселения, муниципального округа, городского округа.
2.4.6.2. Расчетные показатели для ОМЗ в области транспорта установлены с учетом:
· оценки фактического уровня обеспеченности населения объектами транспорта;
· необходимости формирования целостной системы пассажирского транспорта 
на территории Белгородского муниципального округа (развитая автодорожная сеть позволяет связать автомобильным транспортом все населенные пункты Белгородского муниципального округа и пассажирским транспортом крупные населенные пункты Белгородского муниципального округа;
· необходимости обеспечения комфортных условий для пассажиров и водителей.
Обоснование расчетных показателей в области транспорта, принятых в нормативах, приведено в таблице 2.4.6.
Таблица 2.4.6
	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	1
	2
	3

	Автомобильные дороги местного значения и улично-дорожная сеть в границах муниципального округа;

искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах муниципального округа (мостовое сооружение, тоннель, транспортная развязка в разных уровнях, пешеходный переход в разных уровнях, саморегулируемое пересечение в одном уровне);
	Плотность сети автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа
	Плотность автомобильных дорог местного значения муниципального округа устанавливается расчетным путем, но не менее существующей обеспеченности по данным Федеральной службы государственной статистики и определена по формуле:

Пдор(местМО) = Lобщ(местМО) / Sтер(МО), где:

Пдор(местМО) - плотность автомобильных дорог местного значения муниципального округа, км/кв.км; Lобщ(местМО) - общая протяженность автомобильных дорог местного значения городского округа, км;

Sтер(МО) - площадь территории муниципального округа, км/кв. км

В качестве исходных данных для определения расчетного показателя принята протяженность сети автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа на конец 2025 года – 2064,2 км

	
	Плотность улично-дорожной сети 
в границах населенных пунктов
	Показатель минимальной плотности  улично-дорожной сети в границах населенных пунктов муниципального округа принят в соответствии со  Стандартом комплексного развития территорий, разработанным  Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства Российской Федерации

	
	Доля автодорог 
с твердым покрытием всех видов
	Расчетный показатель принят 
в соответствии с приложением № 4 Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71

	
	Ширина улиц и дорог 
в красных линиях


	Показатели приняты в соответствии 
с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	
	Расстояние между наземными пешеходными переходами в границах населенных пунктов
	

	остановочные пункты общественного пассажирского транспорта в границах муниципального округа (остановочный пункт, конечные остановочные пункты и (или) разворотные кольца общественного транспорта)
	Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта в границах населенных пунктов
	Расчетный показатель принят 
в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования.

	
	Максимальное расстояние между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в границах населенных пунктов
	Показатель принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений».

	Гаражи и открытые стоянки для парковки легковых автомобилей
	Количество мест хранения для объектов различного функционального назначения
	Минимальная обеспеченность жителей местами для парковки легковых автомобилей принимается в соответствии с РНГП Белгородской области.

	Стоянки для средств индивидуальной мобильности 
	Минимально допустимое количество парковок СИМ для объектов различного функциональ​ного назначения в грани​цах муниципального округа и предельные значения расчетных пока​зателей максимально допустимого уровня территориальной доступ​ности таких объектов для населения муниципаль​ных образований
	Показатели установлены в соответствии 
с приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 августа 
2018 года № 474/пр «Об утверждении свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», 
с учетом РНГП Белгородской области, утвержденных постановлением правительства Белгородской области 
от 25 апреля 2016 года № 100-пп 
(с изменениями на 2 июня 2025 года).

	Стоянки для велосипедов
	Количество мест хранения и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для 

объектов различного функционального назначения


	Показатели определены на основании «Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации», утвержденных Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 года, а также в соответствии с РНГП Белгородской области, утвержденными постановлением правительства Белгородской области от 
25 апреля 2016 года № 100-пп 
(с изменениями на 2 июня 2025 года).

	велосипедные дорожки в границах муниципального округа
	Плотность сети велодорожек
	


2.4.7 Обоснование расчетных показателей объектов в области физической культуры 
и массового спорта

2.4.7.1. В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области физической культуры и массового спорта относятся объекты физической культуры и массового спорта, предназначенные для проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа.
2.4.7.2. С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой в Белгородской области разработана и внедрена многоуровневая система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с областным межведомственным календарным планом.

2.4.7.3. В настоящее время на территории Белгородского муниципального округа реализуются Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в Белгородском районе» и Стратегия социально-экономического развития Белгородского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года. 
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года предусмотрено увеличение доли населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем количестве населения муниципального округа 
до 70% к 2030 году. 

2.4.7.4. Расчетные показатели обеспеченности спортивных сооружений местного значения, используемых для проведения муниципальных официальных физкультурных 
и (или) спортивных мероприятий муниципального округа, определяются по заданию 
на проектирование, но не менее показателей, принятых в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта, принятых в нормативах, приведено в таблице 2.4.7.
Таблица 2.4.7

	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование

	1
	2
	3

	Объекты физической культуры и массового спорта, предназначенные для проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий муниципального округа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения
	Стратегия социально-экономического развития 

Белгородского муниципального округа Белгородской области 
на период до 2030 года,

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Белгородском районе», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	
	
	


2.4.8 Обоснование расчетных показателей объектов в области образования
2.4.8.1. В соответствии с Законом Белгородской области от 10 июля 2007 года № 133 «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области» к видам ОМЗ муниципального округа в области образования относятся:

· муниципальные дошкольные образовательные организации;
· муниципальные общеобразовательные организации;
· муниципальные организации дополнительного образования детей;
· муниципальные организации, осуществляющие обучение.

2.4.8.2. В настоящее время на территории Белгородского муниципального округа реализуются Муниципальная программа «Развитие образования в Белгородском районе» 
и Стратегия социально-экономического развития Белгородского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года.
Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года предусмотрено:

· формирование единого образовательного пространства муниципального округа 
для получения качественного образования в любой школе округа;
· воспитание социально ответственной личности на основе духовно-нравственных приоритетов российского общества, с учетом ценностей и традиций Белгородской области;
· обновление системы выявления, сопровождения и развития способностей 
и талантов у детей, обеспечивающей 100-процентный охват детей в возрасте до 18 лет;
· непрерывное формирование цифровых образовательных компетенций у детей 
в возрасте от 5 до 18 лет;
· обеспечение молодым жителям области возможностей для самореализации 
на региональном рынке труда за счет их адресной подготовки для предприятий (организаций) Белгородской области;
· перезагрузка системы развития кадрового потенциала педагогических 
и руководящих работников отрасли образования муниципального округа.  

2.4.8.3. Расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения в области образования определены на основании письма Министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области от 13 января 2026 года № 2646/27-16/20.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Белгородской области на 2026 год и на период до 2036 года показатель рождаемости в регионе в расчете на 1000 человек населения по базовому варианту составит: 6,2 на 2026 год; 6,2 на 2027 год; 6,3 на 2028 год; 6,2 на 2029 год; 6,2 на 2030 год; 6,2 на 2031 год; 6,3 на 2032 год; 6,2 на 2033 год; 6,3 на 2034 год; 6,4 на 2035 год; 6,4 на 2036 год.

2.4.8.4. Обоснование расчетных показателей в области образования, принятых 
в нормативах, приведено в таблице 2.4.8.
Таблица 2.4.8

	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	
	
	

	1
	2
	3

	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения
	Стратегия социально-экономического развития Белгородского муниципального округа Белгородской области 
на период до 2030 года;

Муниципальная программа Белгородского муниципального района «Развитие образования 
в Белгородском районе»; 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	Муниципальные общеобразовательные организации
	
	

	Муниципальные организации дополнительного образования детей
	
	

	Муниципальные организации, осуществляющие обучение
	
	


2.4.9 Обоснование расчетных показателей объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления

Обоснование расчетных показателей в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления приведено в таблице 2.4.9.
Таблица 2.4.9
	
	
	

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование

	1
	2
	3

	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов
	Уровень обеспеченности в объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления местного значения
	СП42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов для населения
	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»


2.4.10 Обоснование расчетных показателей объектов в иных областях, в связи 
с решением вопросов местного значения Белгородского муниципального округа
2.4.10.1 Обоснование расчетных показателей в иных областях, в связи с решением вопросов местного значения Белгородского муниципального округа, принятых в нормативах, приведено в таблице 2.4.10.


Таблица 2.4.10
	
Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	1
	2
	3

	Объекты

культуры и искусства
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности
	СП42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	Прочие объекты обслуживания
	
	

	Объекты связи (объекты почтовой связи)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности
	СП42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

	Общественные пространства, объекты отдыха и туризма
	
	

	Места захоронения
	
	

	Объекты единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местного значения поселения, муниципального округа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности
	СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77.
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84
СП 40.13330.2012. Свод правил. Плотины бетонные и железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85


2.4.11 Обоснование расчетных показателей иных объектов, влияющих 
на формирование комфортной среды для проживания населения

Обоснование расчетных показателей иных объектов, влияющих на формирование комфортной среды для проживания населения, принятых в нормативах, приведено в таблице 2.4.11.

Таблица 2.4.11

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	1
	2
	3

	Объекты торговли и общественного питания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами и максимально допустимый уровень территориальной доступности
	СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

	Объекты бытового обслуживания
	
	

	Кредитно-финансовые учреждения и учреждения жилищно-коммунального хозяйства
	
	

	Аптеки
	
	

	Объекты жилищного строительства 
	Средняя жилищная обеспеченность на человека
	Стандарт комплексного развития территорий, разработанный Минстроем России и ДОМ.РФ вместе с КБ Стрелка по поручению Председателя Правительства РФ

	Расчетная плотность населения в границах квартала при комплексном освоении территории и развитии застроенных территорий
	Плотность населения
	

	Площадки благоустройства различного функционального назначения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами
	СП 476.1325800.2020 «Территория городских 
и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	не нормируется


2.4.12 Обоснование расчетных показателей для маломобильных групп населения
2.4.12.1. В целях формирования доступной среды для инвалидов на территории Белгородского муниципального округа реализуется закон Белгородской области от 2 апреля 2009 года № 265 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуры, средствам информации и связи в Белгородской области».

Для объективной оценки состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, разработки необходимых мер, обеспечивающих доступность объектов социальной инфраструктуры, реализуется постановление Правительства Белгородской области от 19 августа 2013 года 
№ 343-пп «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Белгородской области».

2.4.12.2. Обоснование расчетных показателей для маломобильных групп населения, принятых в нормативах, приведено в таблице 2.4.12.

Таблица 2.4.12

	Наименование объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Обоснование


	1
	2
	3

	Cтоянки  (парковки) легковых автомобилей людей с инвалидностью
	Минимально допустимый уровень обеспеченности местами для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов и

максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль​ных образований
	СП 59.13330.2020 «Доступность зданий 
и сооружений 
для маломобильных групп населения»

	
	Обеспеченность специа-лизированными машино-местами для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, и

максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований
	

	
	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида 
на кресле-коляске
	



III. Правила и область применения расчетных показателей нормативов
Действие нормативов распространяется на всю территорию Белгородского муниципального округа Белгородской области.
Нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности 
на территории Белгородского муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы.
Нормативы распространяются на вновь разрабатываемую градостроительную и иную документацию, а также проекты внесения изменений в такую документацию.

Расчетные показатели, установленные в нормативах, применяются при подготовке или внесении изменений в градостроительную документацию, утверждении градостроительной документации:
· генеральный план Белгородского муниципального округа (для определения параметров функциональных зон, характеристик и местоположения ОМЗ);
· правила землепользования и застройки Белгородского муниципального округа 
(для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территории, запланированной 
для осуществления деятельности по комплексному развитию);
· документация по планировке территории на территории Белгородского муниципального округа (в целях определения характеристик планируемого развития территории, в том числе параметров застройки территории).
Областями применения расчетных показателей нормативов также являются:
· при проведении экспертизы проектной документации и выдаче разрешения 
на строительство (для проведения проверки соответствия характеристик объектов, 
для которых разработана проектная документация требованиям, установленным нормативами);
· при выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (для проведения проверки соответствия испрашиваемых параметров нормативам и подготовки рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в его предоставлении);
· при разработке правил благоустройства территории (для установления норм 
и правил благоустройства);
· при организации конкурсов на разработку градостроительной документации, проектов благоустройства территории (для установления требований к проектным решениям, содержащимся в конкурсной документации);
· при разработке схем планировочной организации земельных участков, проектов благоустройства территории (для установления параметров и характеристик территорий, зданий и сооружений);
· при комплексном развитии территории (для определения характеристик планируемого развития территории в решениях органа местного самоуправления 
о комплексном развитии; в документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию);
· при принятии иных документов и решений по вопросам градостроительного проектирования и управления развитием территории.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, Белгородской области, Белгородского муниципального округа, требования которых были учтены при подготовке настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.
6
20

